## 技术需求及数量表
南宁轨道交通集团运营分公司2020年易事特备件采购项目 技术需求及数量表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 备注
1 | 2020-03-TH-24946 | 蓄电池综合采集器（含显示屏） | 7 | 套 | 易事特 |  | EA-IPCC
2 | 2020-02-WX-23605 | 10KVA UPS主机 | 1 | 个 | 易事特 |  | EA9010HRT 10KVA主机
3 | 2020-03-TH-24875 2020-02-TH-25418 | 交直流转换模块（含整流模块、监控模块） | 9 | 台 | 易事特 |  | EAPS-4890
4 | 2020-03-TH-24877 | 配电柜监控模块 | 7 | 套 | 易事特 |  | EA-JPM
5 | 2020-03-TH-24878 | 交流配电远动单元 | 7 | 套 | 易事特 |  | EA-JPK
6 | 2020-03-TH-24879 | 交流配电综合监测单元 | 7 | 套 | 易事特 |  | EA-JPZ
7 | 2020-02-TH-25433 | 交流切换配电柜 | 2 | 套 | 易事特 |  | EAPD-AC380V/125A（车站）
8 | 2020-02-TH-25434 | 交流切换配电柜 | 1 | 套 | 易事特 |  | EA8980（控制中心）
9 | 2020-02-TH-25437 | 80KVA UPS主机 | 1 | 台 | 易事特 |  | 易事特/EA8980
10 | 2020-02-TH-25438 | 线路板-主控板 | 3 | 块 | 易事特 |  | EA89II
11 | 2020-02-TH-25439 | UPS主机 | 1 | 台 | 易事特 |  | EA8940
12 | 2020-02-TH-25440 | 线路板-主控板 | 1 | 块 | 易事特 |  | EA990Ⅱ-400K
13 | 2020-02-TH-25441 | 线路板-辅助电源板 | 4 | 块 | 易事特 |  | EA89II-30K
14 | 2020-02-TH-25442 | 线路板-显示监控板 | 4 | 块 | 易事特 |  | GF60KVA
15 | 2020-02-TH-25447 | 线路板-SCR驱动板 | 1 | 块 | 易事特 |  | EA89II
16 | 2020-02-TH-25448 | 线路板-辅助电源板 | 1 | 块 | 易事特 |  | EA89II
17 | 2020-02-TH-25449 | 线路板-采样板 | 1 | 块 | 易事特 |  | EA89II-60K
18 | 2020-02-TH-25453 | UPS主机 | 1 | 台 | 易事特 |  | 45KVA
19 | 2020-02-WX-24402 | UPS主机充电板 | 3 | 块 | 易事特 |  | EA9010
20 | 2020-02-WX-24403 | UPS主机SNMP卡 | 3 | 块 | 易事特 |  | IDA-ST100P
| 合计 |  | 65
注：本项目所有物资交货时须提供生产厂家出具的有效原厂供货证明。