## Sheet1
南宁轨道交通集团运营分公司2021年西门子备件采购项目分项报价表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 参考品牌型号 |  | 报价品牌型号 |  | 物料描述 | 单位 | 1号线 |  | 2号线 |  | 3号线 |  | 4号线 |  | 总数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率
|  |  | 参考品牌 | 参考型号 | 报价品牌 | 报价型号 |  |  | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量
1 |  | 工业以太网交换机 | 西门子 | 6GK5 526-8GS00-4AR2 |  |  | 2光口24电口 | 台 | [6 empty] | 2021-04-TH-33326 | 1 | 1
2 |  | PLC | 西门子 | 6ES7288-1SR20-0AA0 |  |  | / | 个 |  |  | 2021-02-WX-35401 | 1 |  |  |  |  | 1
3 |  | 小型断路器 | 西门子 | 5SY63637CC(C,63A，3P) |  |  | / | 件 |  |  |  |  | 2021-03-CL-31583 | 2 |  |  | 2
4 |  | 小型断路器（直流型） | 西门子 | 5SY52067CC(C ，6A，2P) |  |  | / | 件 |  |  |  |  | 2021-03-CL-31584 | 2 |  |  | 2
5 |  | 电磁式剩余电流保护模块 | 西门子 | 5SM23350(30mA, 63A,3P ) |  |  | / | 件 |  |  |  |  | 2021-03-CL-31585 | 2 |  |  | 2
6 |  | 测量和控制继电器 | 西门子 | / |  |  | 3UG4615-1CR20 | 件 | 2021-01-JDX-02143 | 12 | [6 empty] | 12
7 |  | 继电器 | 西门子 | 3RT2017-2XF42-0LA2+3RH2911-2FA22 |  |  | 3RT2017-2XF42-0LA2+3RH2911-2FA22 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-31586 | 20 |  |  | 20
8 |  | 继电器 | 西门子 | / |  |  | 3TH42 62-0LF4 | 个 | 2021-01-JDX-02148 | 210 |  |  | 2021-03-CL-31587 | 20 |  |  | 230
9 |  | 接触器 | 西门子 | 3RT2035-3XF44-0LA2 |  |  | / | 件 |  |  |  |  | 2021-03-CL-31590 | 10 |  |  | 10
10 |  | 时间继电器 | 西门子 | 3RP2505-2BW30 |  |  | / | 件 | 2021-01-JDX-02163 | 70 | [6 empty] | 70
11 |  | 熔断器组件 | 西门子 | / |  |  | 熔断器：3NA3144，250A，熔断器底座：3NH3230，各一个 | 件 | 2021-01-JDX-02166 | 6 | [6 empty] | 6
12 |  | 熔断器组件 | 西门子 | / |  |  | 熔断器：3NA3 830-2C，熔断器底座：3NH3030-2C，各一个 | 件 | 2021-01-JDX-02167 | 2 | [6 empty] | 2
13 |  | 熔断器组件 | 西门子 | / |  |  | 熔断器：3NA3 801-2C，熔断器底座：3NH3051，各一个 | 件 | 2021-01-JDX-02168 | 2 | [6 empty] | 2
14 |  | 熔断器组件 | 西门子 | / |  |  | 熔断器：3NA3824-2C，熔断器底座：3NH3051，各一个 | 件 | 2021-01-JDX-02169 | 4 | [6 empty] | 4
15 |  | 熔断器 | 西门子 | NH000-100A 芯 (3NA3830-2C) |  |  | / | 件 | 2021-01-CL-31142 | 10 | [6 empty] | 10
16 |  | 熔断器 | 西门子 | NH000-80A 芯 (3NA3824-2C) |  |  | / | 件 |  |  | 2021-02-CL-29599 | 20 |  |  |  |  | 20
17 |  | 诊断模块 | 西门子 | 6EP1961-2BA21 |  |  | / | 个 | 2021-01-CL-30688 | 1 | [6 empty] | 1
18 |  | PLC扩展输入模块 | 西门子 | 6ES7 138-4CA01-0AA0 |  |  | 系列；ET200S 工作电压;DC24V | 块 | 2021-01-CL-30702 | 5 | [6 empty] | 5
19 |  | PLC扩展输出模块 | 西门子 | 6ES7 132-4BD02-0AA0 |  |  | 系列；ET200S 工作电压：DC24V/0.5A | 块 | 2021-01-CL-30703 | 2 | [6 empty] | 2
20 |  | 调节型电源 | 西门子 | 6ES7307-1KA02-0AA0 |  |  | / | 个 | 2021-01-CL-30710 | 1 | [6 empty] | 1
21 |  | CPU模块 | 西门子 | 6ES7317-2EK14-0AB0 |  |  | SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP， 中央处理器，带 1MB 主存储器， 1 个 MPI/DP 12MBit/s 接口， 2 个 以太网 PROFINET 接口， 带双端口交换机， 需要微型存储卡（供货前需提前下载好固定式架车机配套程序） | 个 | 2021-01-CL-30711 | 1 | [6 empty] | 1
22 |  | CPU模块 | 西门子 | 6ES7315-2EH14-0AB0 |  |  | SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP， 中央处理器，带 1MB 主存储器， 1 个 MPI/DP 12MBit/s 接口， 2 个 以太网 PROFINET 接口， 带双端口交换机， 需要微型存储卡（供货前需提前下载好固定式架车机配套程序） | 个 | 2021-01-CL-30712 | 1 | [6 empty] | 1
23 |  | 中继器 | 西门子 | 6ES7972-0AA02-0XA0 |  |  | / | 个 | 2021-01-CL-30713 | 1 | [6 empty] | 1
24 |  | 调节型电源 | 西门子 | 6EP1334-2BA20 |  |  | / | 个 | 2021-01-CL-30722 | 1 | [6 empty] | 1
25 |  | 电动机保护断路器 | 西门子 | 3RV6011-1FA15 1.5KW 3.5-5A 1NO/1NC |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30052 | 1 |  |  | 1
26 |  | 轨旁TRE空气开关 | 西门子 | 5SY62027CC |  |  | / | 个 | 2021-01-TH-30733 | 2 | [6 empty] | 2
27 |  | 电源管理器PM-E | 西门子 | / |  |  | 6ES7138-4CA01-0AA0 | 套 |  |  | 2021-02-WX-35095 | 2 |  |  |  |  | 2
28 |  | S7-300 CPU | 西门子 | / |  |  | 6ES7315-2EH14-0AB0 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35096 | 1 |  |  |  |  | 1
29 |  | 马保本体 | 西门子 | 西门子3UF70101AU000 |  |  | / | 套 | 2021-01-WX-33263 | 17 | [6 empty] | 17
30 |  | 马保本体 | 西门子 | 西门子3UF70001AU000 |  |  | / | 套 | 2021-01-WX-33264 | 87 | [6 empty] | 87
31 |  | 控制柜触摸屏 | 西门子 | 6AV21240UC020AX1 |  |  | TP1900精智19英寸 | 套 |  |  | 2021-02-WX-35097 | 1 |  |  |  |  | 1
32 |  | 电源模块 | 西门子 | / |  |  | 6ES7288-0ED10-0AA0 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-33880 | 2 | 2
33 |  | 可编程控制器 | 西门子 | / |  |  | 6ES7288-1SR40-0AA0 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-33881 | 2 | 2
34 |  | 可编程控制器 | 西门子 | / |  |  | 6GK7542-5FX00-0XE0 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-33882 | 2 | 2
35 |  | 马达保护器 | 西门子 | 3UF7000-1AU00-0+3UF7100-1AA00-0 |  |  | / | 套 |  |  | 2021-02-WX-35114 | 2 |  |  |  |  | 2
36 |  | 马达保护器 | 西门子 | 3UF7000-1AU00-0+3UF7101-1AA00-0 |  |  | / | 套 |  |  | 2021-02-WX-35115 | 2 |  |  |  |  | 2
37 |  | 马达保护器 | 西门子 | 3UF7010-1AU00-0+3UF7100-1AA00-0 |  |  | / | 套 |  |  | 2021-02-WX-35116 | 2 |  |  |  |  | 2
38 |  | 马达保护器 | 西门子 | 3UF7010-1AU00-0+3UF7101-1AA00-0 |  |  | / | 套 |  |  | 2021-02-WX-35117 | 2 |  |  |  |  | 2
39 |  | 马达保护器 | 西门子 | 3UF7020-1AU01-0+3UF7100-1AA00-0 |  |  | / | 套 |  |  | 2021-02-WX-35118 | 2 |  |  |  |  | 2
40 |  | 马达保护器 | 西门子 | 3UF7020-1AU01-0+3UF7101-1AA00-0 |  |  | / | 套 |  |  | 2021-02-WX-35119 | 2 |  |  |  |  | 2
41 |  | 马达保护器 | 西门子 | 3UF7020-1AU01-0+3UF7102-1AA00-0 |  |  | / | 套 |  |  | 2021-02-WX-35120 | 2 |  |  |  |  | 2
42 |  | 微型断路器 | 西门子 | 5SN4432-7CN(C32 4P) |  |  | / | 个 |  |  | 2021-02-WX-35168 | 4 |  |  |  |  | 4
43 |  | 微型断路器 | 西门子 | 5SN4420-7CN(C20 4P) |  |  | / | 个 |  |  | 2021-02-WX-35169 | 4 |  |  |  |  | 4
44 |  | PLC | 西门子 | 6ES7288-1SR30-0AA0 |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34577 | 1 |  |  | 1
45 |  | PLC | 西门子 | 6ES7214-2BD23-0XB8 |  |  | / | 个 |  |  | 2021-02-WX-35220 | 2 |  |  |  |  | 2
46 |  | PLC拓展模块 | 西门子 | 6ES7223-1PL22-0XA8 |  |  | / | 个 |  |  | 2021-02-WX-35221 | 1 |  |  |  |  | 1
47 |  | 西门子S7-200 SMART,CPU SR30 标准型CPU模块 | 西门子 | 6ES7288-1SR30-0AA0 |  |  | / | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-33989 | 1 | 1
48 |  | 西门子S7-200 SMART,CPU SR20 标准型CPU模块 | 西门子 | 6ES7288-1SR20-0AA0 |  |  | / | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-33994 | 1 | 1
49 |  | 西门子S7-200 SMART,EM AM03,模拟量输入/输出模块 | 西门子 | 6ES7288-3AM03-0AA0 |  |  | / | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-33995 | 1 | 1
50 |  | 通讯信号板 | 西门子 | 6ES7288-5CM01-0AA0 |  |  | / | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-33996 | 2 | 2
51 |  | PLC拓展模块 | 西门子 | 6ES7223-1BF22-0XA8 |  |  | / | 个 |  |  | 2021-02-WX-35223 | 1 |  |  |  |  | 1
52 |  | 后备电池 | 西门子 | 6ES7971-0BA00 |  |  | / | 节 |  |  | 2021-02-WX-35238 | 30 |  |  |  |  | 30
53 |  | 电动二通阀 | 西门子 | VVF42.125-250C+SKC60 |  |  | DN125（含对接法兰、阀体及执行器） | 个 | 2021-01-WX-33343 | 1 | [6 empty] | 1
54 |  | 电动二通阀 | 西门子 | C/VVI41.50-40+SKD60 4-20mA |  |  | DN50（含对接法兰、阀体及执行器） | 个 | 2021-01-WX-33344 | 1 | [6 empty] | 1
55 |  | 电动二通阀 | 西门子 | VVF42.65-63C+SKB60 |  |  | DN65（含对接法兰、阀体及执行器） | 个 | 2021-01-WX-33345 | 1 | [6 empty] | 1
56 |  | 电动二通阀 | 西门子 | VVF42.80-100C+SKB60 |  |  | DN80（含对接法兰、阀体及执行器） | 个 | 2021-01-WX-33346 | 1 | [6 empty] | 1
57 |  | 电动二通阀 | 西门子 | VVF42.150-400C+SKC60 |  |  | DN150（含对接法兰、阀体及执行器） | 个 | 2021-01-WX-33347 | 1 | [6 empty] | 1
58 |  | 冷却塔电机 | 西门子电机 | YD132M-6/4-4/5.5 |  |  | 功率：4/5.5kw；极数：6/4； 额定电压:380V； 立式安装； 防护等级：IP55； 绝缘等级：F。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34052 | 2 | 2
59 |  | 冷却塔电机 | 西门子电机 | YD132S-6/4-3/4 |  |  | 功率：3.0/4.0kW；极数：6/4； 额定电压:380V； 立式安装 防护等级：IP55； 绝缘等级：F。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34053 | 2 | 2
60 |  | 塑壳断路器 | 西门子 | / |  |  | 3VL3725-1AA36-0AA0 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34757 | 1 |  |  | 1
61 |  | PLC | 西门子 | / |  |  | S7-200 SMART CPU SR60，6ES7288-1SR60-0AA0；带程序编程，适用于顿汉布什ACDX(HP)-R系列风冷热泵机组。 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34760 | 1 |  |  | 1
62 |  | PLC模块 | 西门子 | 6ES7288-3AE08-0AA0 |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34761 | 1 |  |  | 1
63 |  | 热继电器 | 西门子 | / |  |  | 3RB2163-4MC2 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34765 | 1 |  |  | 1
64 |  | 接触器辅助触点 | 西门子 | / |  |  | 3RH5921-1DA11 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34766 | 1 |  |  | 1
65 |  | 交流接触器 | 西门子 | 3RT5064-6AF36 AC/DC110-127V 225A 2NO/2NC |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34767 | 1 |  |  | 1
66 |  | 交流接触器 | 西门子 | 3RT5055-6AF36 AC/DC 110-127V 150A 2NO/2NC |  |  | / | 只 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34768 | 1 |  |  | 1
67 |  | 交流接触器 | 西门子 | 3RT5054-1AP36 AC/DC220-240V 115A 2NO/2NC |  |  | / | 只 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34769 | 1 |  |  | 1
68 |  | 交流接触器 | 西门子 | 3RT5044-1AN20 AC220V 50/60HZ 65A |  |  | / | 只 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34770 | 1 |  |  | 1
69 |  | 断路器 | 西门子 | 3VT82101AA040DA0 |  |  | / | 个 |  |  | 2021-02-WX-33857 | 1 |  |  |  |  | 1
70 |  | 断路器 | 西门子 | 3RV2021-4AA25 |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30057 | 2 |  |  | 2
71 |  | 空气开关 | 西门子 | / |  |  | 3VU1340-1NL00 | 个 | 2021-01-JDX-02295 | 4 | [6 empty] | 4
72 |  | 空气开关 | 西门子 | 5SP43927(3P C125)+5ST3011-0CC(辅助触点(AS) 2NO) |  |  | / | 个 | 2021-01-JDX-02296 | 4 | [6 empty] | 4
73 |  | 交流接触器 | 西门子 | 3RT2015-2BB42 |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30058 | 1 |  |  | 1
74 |  | 交流接触器 | 西门子 | 3RH2244-2BB40 |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30059 | 1 |  |  | 1
75 |  | 交流接触器 | 西门子 | 3RT2015-2AB02 |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30060 | 2 |  |  | 2
76 |  | 接触器辅助触点 | 西门子 | 3RH2911-2HA11 |  |  | 触点配置：1NO+1NC | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30061 | 2 |  |  | 2
77 |  | 接触器辅助触点 | 西门子 | 3RH2911-2HA22 |  |  | 触点配置：2NO+2NC | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30062 | 2 |  |  | 2
78 |  | 交流接触器浪涌抑制器 | 西门子 | 3RT2916-1JJ00 |  |  | 3RT2916-1JJ00 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30063 | 2 |  |  | 2
79 |  | 继电器 | 西门子 | 3RH2122-2KF40 |  |  | / | 个 | 2021-01-JDX-02297 | 4 | [6 empty] | 4
80 |  | 继电器 | 西门子 | 3RT2017-2XF42-0LA2 |  |  | / | 个 | 2021-01-JDX-02298 | 6 | [6 empty] | 6
81 |  | 继电器 | 西门子 | 3RT2025-2XF40-0LA2 |  |  | / | 个 | 2021-01-JDX-02299 | 6 | [6 empty] | 6
82 |  | 熔断器 | 西门子 | 3NA3 144 |  |  | / | 个 | [6 empty] | 2021-04-CL-30434 | 5 | 5
83 |  | 熔断器 | 西门子 | 3NA3 820 |  |  | / | 个 | [6 empty] | 2021-04-CL-30435 | 10 | 10
84 |  | 熔断器 | 西门子 | 3NA3 824 |  |  | / | 个 | [6 empty] | 2021-04-CL-30436 | 5 | 5
85 |  | 软启动器 | 西门子 | 3RW3027-2BB04 |  |  | / | 个 |  |  |  |  | 2021-03-CL-30065 | 2 |  |  | 2
86 |  | 继电器 | 西门子 | 3TH4253-0LF4 |  |  | / | 个 | 2021-01-JDX-02301 | 65 | [6 empty] | 65
87 |  | 避雷器 | 西门子 | / |  |  | 3EB4020-7DS42-0D | 个 |  |  | 2019-02-CL-22652 | 4 |  |  |  |  | 4
88 |  | 马达保护器PC电缆 | 西门子 | 3UF7941-0AA00-0 |  |  | / | 根 |  |  | 2019-02-WX-17421 | 4 |  |  |  |  | 4
1号线小计 | [8 empty] | / | 529 | / | / | / | / | / | / | /
2号线小计 | [8 empty] | / | / | / | 90 | / | / | / | / | /
3号线小计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | 81 | / | / | /
4号线小计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | / | / | 36 | /
合计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | / | / | / | 736
注： | 1.投标人须按附件3技术需求及数量表的顺序进行报价，不允许打乱顺序，不含税单价、不含税合价均精确到小数点后两位。 2.若报价品牌不唯一，则报价无效。