## 深信服原厂维保服务需求表
2021-2022年深信服网络设备原厂维保服务需求表
一、硬件设备清单
序号 | 设备 | 设备型号 | 序列号 | 续保年数 | 设备所在位置 | 数量
1 | 流量控制设备 | AC-7000 | 5104000569-6082964E | 1 | 控制中心数据中心机房 | 1
2 | 流量控制设备 | AC-7000 | 5104000563-C954C137 | 1 | 控制中心数据中心机房 | 1
3 | 负载均衡器 | AD-2200 | 5066000072-0D2FB31E | 1 | 控制中心数据中心机房 | 1
二、原厂维保服务内容
序号 | 服务项目 | 服务内容 |  |  | 服务要求
1 | 软件升级服务 | 提供硬件设备同等功能软件版本更新、升级，以及该软件版本配套的文档资料和用户手册。 |  |  | 升级后用户将享有新版本软件的使用权利。
2 | URL库与规则库升级服务 | 及时提供并升级最新版URL库与应用识别规则库。 |  |  | 确保设备能与厂家发布的最新版本规则库相同。
3 | 现场技术支持服务 | 当设备出现故障不能使用有效的远程支持方式解决时，将派遣工程师赶往用户现场，协助进行故障诊断及故障排除。 |  |  | 工程师在2小时内到达现场配合故障处理。
4 | 设备巡检服务 | 每年上门对在运行设备巡检4次（按季度巡检），并输出对应的巡检报告。 |  |  | 巡检报告包括设备的软件、硬件运行状态，异常情况的处理方案。
5 | 技术培训服务 | 每年提供2次技术运维、设备使用培训以及现场支持日常设备运维中的各种硬件切换演练活动。 |  |  | 需提供原厂最新的技术培训资料，包括演练中的现场支持、事前事后的巡检、演练中的应急处理等。
6 | 应急保障服务 | 在护网行动或重要会议期间，针对用户的网络和业务情况，调研并输出应急和保障方案，在重要时刻提供应急和保障服务。 |  |  | 提前5个工作日完成应急和保障方案，并指派技术工程师到现场提供技术保障服务。
7 | 设备备用服务 | 如设备出现重大损坏，无法在短时间内修复时，为保障用户的网络正常运行。 |  |  | 乙方无尝提供备用机给用户使用直至损坏的设备修好。
8 | 电话技术支持服务 | 提供产品技术咨询、故障申报受理等服务 |  |  | 7х24小时支持实时响应