## H3C设备原厂维保服务清单
1、2号线办公网H3C设备（2021年-2022年）原厂维保服务清单
序号 | 设备大类 | 设备型号 | 数量
1 | 交换机 | H3C S12500-X 路由交换机 | 2
|  | H3C S10506以太网交换机 | 4
|  | H3C S10508以太网交换机 | 1
|  | H3C S3600V2-28TP-EI-LSJZ128TPE-L3以太网交换机 | 1
|  | H3C WX3510E-EWPXZ13510E-4端口千兆Combo无线控制器 | 1
|  | H3C WA4320i-ACN-内置智能天线双频2*2 802.11ac/n AP-FIT | 6
|  | H3C S5130-52TP-EI-LS5Z152TPE-L2以太网交换机 | 15
|  | H3C iMC智能管理平台 | 1
2 | 光模块 | H3C S10500-LSUM3SFP-SFP+ 万兆模块-(1550nm,40km,LC) | 2
3 | 保障服务 | 年度扫雷评估保障类 | 1

## H3C设备原厂维保服务需求表
1、2号线办公网H3C设备（2021年-2022年）原厂维保服务需求表
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求
1 | 原厂400热线支持服务 | 400远程技术支持（服务电话：400-810-0504），提供产品技术咨询、故障申报受理、硬件维修RMA受理等服务 | 7x24小时VIP座席支持，实时响应，提供优质的维保服务。
2 | 远程问题诊断和支持服务 | 故障定位、提出解决方案、故障处理 | 通过电话、Email、远程协助等方式为用户提供技术支持和帮助，安排技术人员在规定时间内（即响应时间）帮助户用进行故障定位，并提出解决方案，指导用户排除设备故障。
3 | 免费备件快速更换服务 | 受理故障设备报修、快速更换备件 | （1）快速受理故障设备报修，备件先行派送，服务级别为7x24xND发出（备件2-3天送达用户现场）； （2）所使用的备件必须是合法的原厂同型号和数量的备件，更换后的备件在维保期内如果再出现硬件问题还可以进行备件更换，否则我公司有权退回； （3）厂家派遣的工程师均应经过良好的技术技能培训，并具有丰富的现场维护维修经验。
4 | 原厂现场技术支持服务 | 现场故障诊断、故障处理、现场硬件更换、现场软件升级 | （1）当故障不能使用有效的远程支持方式进行解决时，派遣工程师赶往用户现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除； （2）若H3C S12500-X 核心交换机或H3C S10506（H3C S10508）以太网交换机出现故障时，需工程师在2小时内到达现场，并高效地进行故障处理，严格控制业务中断时间； （3）在处理设备故障或者维修过程中，厂家工程师应对设备管理、操作人员进行必要的培训和技术交底，使设备管理、操作人员可以了解，并跟进设备的维护维修情况； （4）故障处理工作完成后须向用户提交服务工作报告。
5 | 软件支持服务 | 设备主机软件的版本，如软件补丁（Bug Fixes）、固件版本（Firmware Version）、软件版本更新（Soft Version Updates）等，以及这些软件的配套文档资料 | 为用户提供软件版本隐患评估，在网运行版本选择建议，系统及特征库授权及实时更新升级服务，消除潜在的隐患。
6 | 预防性设备巡检服务 | 巡检内容包过但不限于： （1）硬件运行状态检查项目： 1）单板状态检查， 2）整机指示灯状态检查， 3）设备地线检查； （2）软件运行情况检查项目： 1）设备运行情况检查， 2）路由运行情况检查； （3）网络整体运行情况检查： 1）网络变更情况检查， 2）网络历史故障调查； （4）系统环境及安全备份检查： 1）机房及设备环境检查， 2）设备系统及配置备份检查，为用户提供专业的建议，定期保养设备，协助用户做好系统的备份工作。 | （1）使用H3C专业高级巡检平台针对在网运行设备每年巡检4次，并在巡检数据提取及经新华三总部专家审核分析后，并输出高级巡检报告。 （2）通过巡检，及时发现故障隐患，积极采取措施，排除隐患，减少设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行。
7 | 专业版本缺陷评估服务 | 结合用户业务，针对隐患设备提供原厂正式发布版本升级服务，由原厂研发跟进用业务评估现网设备版本及缺陷，开发补丁和版本，更新和验证后并提供升级。 | 每季度评估一次在网核心设备的版本风险和隐患，结合原厂发布的软件版本技术公告，输出隐患分析报告。
8 | 应急保障服务 | 针对用户网络和业务，安排专人保障支持，提供应急保障服务。 | 在重要时刻，包括重大会议期间、重大节假日、网络安全检查期间、网络重大割接或其它任何可能对业务运营产生重大影响的时刻，厂家须为用户提供专人保障支持，提供应急和保障服务。
9 | 网络系统运行情况调查与分析 | 包括网络系统运行情况调查与分析、系统变更情况调查与分析、系统历史故障情况调查与分析。 | 要求提供合理化建议，以报告的形式提交给用户,每年至少提供一次。
10 | H3C服务数字中枢系统服务 | 提供网络合规检查服务 | 要求服务数字中枢系统具有设备基本信息管理、资源状态检查、配置安全评估、技术公告扫描、版本管理等功能。
11 | IP地址管理服务 | 对IP地址进行全方位、精细化管理 | （1）通过H3C专业IP管理软件为用户提供IP地址管理服务并提供维保期内的软件授权； （2）要求支持自动扫描形成IP地址在线、离线状态等图形可视化、IP地址终端类型可视化；IP地址管理字段自定义； （3）支持与DHCP Server和DNS Server联动，并具备IP地址回收功能； （4）支持IP地址冲突告警管理； （5）支持IP地址基线对比管理。 （用户提供操作系统）
12 | 智动远程运维服务 | 利用积淀的多厂商知识库帮助用户快速处理故障。改进用户网络风险预警能力与设备资产管理能力，提高网络可用性及安全性，保障业务的连续性及可靠性，成为用户IT运维团队的延伸，降低用户自己维护的成本。 | 开通用户远程运维服务并提供维保期内的服务授权。要求服务由新华三总部专属专家工程师为您提供7×24小时不间断的主动的、预防式的、自动化运维的远程服务。每半年输出运维工作服务总结报告给用户。
13 | 专属VIP客户服务经理 | 为用户指定一名专属VIP客户服务经理，全面支持用户网络运营维护，对网络运营维护质量负责。 | 随时响应用户的服务请求，并安排原厂服务资源解决用户的问题，对用户网络设备原厂服务质量负责。
14 | 技术支援小组 | 必要时对用户的网络系统进行技术支援 | （1）厂家须配备有效的运维管理组织和专业技术支援小组，要求投标单位提供其维保服务固定联系人（包括厂家）的电话、手机号码，保障对用户服务7×24小时响应。 （2）协助用户进行信息化建设规划，在用户的设备、系统进行升级改造、扩建时，给用户提供参考建议。
15 | 服务需求沟通及汇报 | 每年开展一次年度服务需求沟通及总结汇报会，全面调研掌握用户网络运营服务需求，总结分析用户网络运营维护情况。 | 要求为用户提供每年一次服务简报
16 | 原厂技术培训 | 面向用户提供2次原厂技术运维培训 | （1）通过技术培训，提高用户的运维管理技能； （2）对新进或者调岗新负责设备、系统的现场维护操作人员进行操作应用培训。
17 | 技术资料服务 | 保障设备、系统正常运行必要的技术资料 | 响应用户的需求，及时提供必要的技术资料。
18 | 其他必要的技术支持服务 | 因特殊原因要求的现场技术支持服务 | 我公司因特殊原因要求厂家（投标单位）提供非故障抢修现场技术支持服务的，厂家（投标单位）应及时响应，提供技术支持。
19 | 其他要求： 1、遵守安全文明生产管理规定，严格执行安全生产措施，因厂家（或投标单位）责任而造成的工伤事故，由厂家（或投标单位）自行负责； 2、参与服务的工作人员均须严格遵守国家和我公司的各项保密制度，严格遵守保密协议，不得利用我公司的技术秘密及资料作为他用，由此给我公司造成损失或影响的，我公司将依法追究法律责任； 3、培训人员须具有H3C厂家认证的H3CNE/H3CSE网络工程师证书； 4、投标单位必须提供原厂备件证明函； 5、投标单位必须具备原厂商H3C针对本项目直接授权函； 6、投标单位必须提交针对本项目的服务承诺函； 7、供应商的特殊资格要求：必须提供在广西注册机构证明，具备原厂商H3C的三星级以上（含三星级）服务认证资质（以原厂商H3C技术服务部门提供的服务资质确认函件为准)。
表格内容说明： 1、7×24：1年365天，周一至周日，每天24小时； 2、ND发出：Next Day，第二天（当地时间18:00之前发出，含节假日），当天15:30以后受理的备件申请将被视为下一个自然日的申请； 3、 RMA：RMA （RMA-Return Material Authorization），物料返回申请授权。