## Sheet1
南宁轨道交通集团运营分公司2021年易事特备件采购项目分项报价表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 参考品牌型号 |  | 报价品牌型号 |  | 物料描述 | 单位 | 1号线 |  | 2号线 |  | 3号线 |  | 总数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率
|  |  | 参考品牌 | 参考型号 | 报价品牌 | 报价型号 |  |  | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量
1 |  | 终端UPS | 易事特 | EA610S |  |  | 在线式UPS，UPS容量不少于1KVA，输入电压范围：16-280VAC，输出电压范围：192-241VAC，需满足要求：UPS外壳为阻燃材料，增加至少1个散热风扇，电源接口为1个旁路插座、3个输出插座（国标插座），安装固定件。 | 台 |  |  | 2021-02-TH-33836 | 130 |  |  | 130
2 |  | 交流切换配电柜 | 易事特 | EAPD-AC380V/125A |  |  | EAPD-AC380V/125A（车站） | 套 |  |  | 2021-02-TH-33885 | 1 |  |  | 1
3 |  | 交流切换配电柜 | 易事特 | EAPD-AC380V/175A |  |  | EAPD-AC380V/175A（控制中心） | 套 | 2021-01-TH-30683 | 1 | 2021-02-TH-33886 | 1 |  |  | 2
4 |  | UPS主机 | 易事特 | EA8945 |  |  | 45KVA | 套 |  |  | 2021-02-TH-33891 | 1 |  |  | 1
5 |  | 80KVA UPS主机 | 易事特 | EA8980 |  |  | EA8980 | 套 | 2021-01-TH-30686 | 1 |  |  |  |  | 1
6 |  | 交转直电源（含整流模块、监控模块） | 易事特 | EAPS4890 |  |  |  | 套 |  |  | 2021-02-TH-33895 | 5 |  |  | 5
7 |  | 交直流转换模块（含整流模块、监控模块） | 易事特 | EAPS4890 |  |  |  | 台 |  |  |  |  | 2021-03-TH-32401 | 3 | 3
1号线小计 | [8 empty] | / | 2 | / | / | / | / | /
2号线小计 | [8 empty] | / | / | / | 138 | / | / | /
3号线小计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | 3 | /
合计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | / | 143
注： | 1.投标人须按附件3技术需求及数量表的顺序进行报价，不允许打乱顺序，不含税单价、不含税合价均精确到小数点后两位。 2.若报价品牌不唯一，则报价无效。