## Sheet1
南宁轨道交通集团运营分公司2021年通风空调备件采购项目分项报价表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 参考品牌型号 |  | 报价品牌型号 |  | 物料描述 | 单位 | 1号线 |  | 2号线 |  | 3号线 |  | 4号线 |  | 总数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率
|  |  | 参考品牌 | 参考型号 | 报价品牌 | 报价型号 |  |  | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量
1 |  | 换气扇 | 松下 | FV-24CHV2C |  |  | 集成吊顶换气扇，FV-24CHV2C，10寸，面板300×300mm，168立方/小时 | 台 |  |  | 2021-02-WX-35333 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0
2 |  | 机械密封 | 荏原 |  |  |  | CCA1210-145A2，配荏原空调水泵使用 | 套 | [6 empty] | 2021-04-WX-34046 | 2 | 2
3 |  | 机械密封 | 荏原 |  |  |  | CCA1210-140A2，配荏原空调水泵使用 | 套 | [6 empty] | 2021-04-WX-34047 | 2 | 2
4 |  | 继电器 | ABB |  |  |  | CR-MX024DC2L | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34755 | 1 |  |  | 1
5 |  | 继电器 | ABB |  |  |  | CR-MX110AC2L | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34756 | 2 |  |  | 2
6 |  | 加液安全阀 | 鸿森/飞越/藤原 |  |  |  | 左侧R22（外丝接口1/4） 底部R410（内丝5/16）。每套高低压安全阀各1只。 | 套 |  |  | 2021-02-WX-35383 | 3 |  |  |  |  | 3
7 |  | 加液安全阀 | 鸿森/飞越/藤原 |  |  |  | 左侧R410（外丝接口5/16） 底部R410（内丝5/16）。每套高低压安全阀各1只。 | 套 |  |  | 2021-02-WX-35384 | 3 |  |  |  |  | 3
8 |  | 减震器 | 立新 |  |  |  | ZT-830，承压范围：531kg~1070kg | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34029 | 8 | 8
9 |  | 减震器 | 美环 |  |  |  | TJTS-80 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34043 | 4 | 4
10 |  | 减震器 | 美环 |  |  |  | TJTS-40 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34030 | 4 | 4
11 |  | 减震器 | 美环 |  |  |  | TJTS-60 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34031 | 4 | 4
12 |  | 交流接触器 | ABB |  |  |  | AX09-30-10-80 | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34075 | 1 | 1
13 |  | 开关电源 | 台湾明纬 |  |  |  | NDR-75-24，输出DC24V，75W代号：E130015；适用机型：全部 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35338 | 2 |  |  |  |  | 2
14 |  | 开关电源 | 台湾明纬 |  |  |  | RS-25-12 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34753 | 1 |  |  | 1
15 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3-180L-6 |  |  | 功率：15kw；极数：6； 额定电压:380V； 卧式安装； 顶出线；防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34038 | 1 | 1
16 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3-160L-4 |  |  | 功率：15kw；极数：4； 额定电压：380V； 卧式安装；顶出线； 防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34039 | 1 | 1
17 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3-160L-6 |  |  | 功率：11Kw；极数：6； 额定电压:380V；卧式安装；顶出线； 防护等级：IP55；绝缘等级：F； | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34040 | 1 | 1
18 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3-160M-4 |  |  | 功率：11kw；极数：4；额定电压:380V;卧式安装；顶出线防护等级：IP55；绝缘等级：F； | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34041 | 1 | 1
19 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3-132M-4 |  |  | 功率：7.5kw；极数：4； 额定电压:380V； 卧式安装；顶出线； 防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34042 | 1 | 1
20 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3VF225S-4 |  |  | 功率：37kw；极数：4； 额定电压:380V；卧式安装； 顶出线；变频； 防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34032 | 1 | 1
21 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3VF200L-4 |  |  | 功率：30kw；极数：4； 额定电压:380V；卧式安装； 顶出线；变频； 防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34033 | 1 | 1
22 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3VF180L-4 |  |  | 功率：22kw；极数：4； 额定电压:380V；卧式安装； 顶出线；变频； 防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34034 | 1 | 1
23 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3VF180M-4 |  |  | 功率：18.5kw；极数：4； 额定电压:380V；卧式安装； 顶出线；变频； 防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34035 | 1 | 1
24 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3-200L2-6 |  |  | 功率：22kw；极数：6； 额定电压:380V；卧式安装； 顶出线； 防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34036 | 1 | 1
25 |  | 空调柜电机 | 皖南电机 | YE3-200L1-6 |  |  | 功率：18.5kw；极数：6； 额定电压:380V； 卧式安装； 顶出线；防护等级：IP55；绝缘等级：H。 | 台 | [6 empty] | 2021-04-WX-34037 | 1 | 1
26 |  | 控制变压器 | 正泰 |  |  |  | JBK2-63 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34752 | 1 |  |  | 1
27 |  | 冷媒压力变送器 | 卡乐 |  |  |  | SPKT0041C0 | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34072 | 1 | 1
28 |  | 冷媒压力变送器 | 卡乐 |  |  |  | SPKT0031C0 | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34073 | 1 | 1
29 |  | 冷却水流量开关 | 上海靠博 |  |  |  | LKB-01Bb/DN100/20T | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34074 | 1 | 1
30 |  | 冷却塔电机 | 马拉松 |  |  |  | HJN112M-4，4kW 380V、50Hz、IP55、V6户外水塔使用 | 台 |  |  | 2021-02-WX-35335 | 1 |  |  |  |  | 1
31 |  | 冷水机组主板 | 美的 |  |  |  | 室外主控板组件(插件)(中央) RoHS LSBLGCW1000.D.1 (中央) | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34758 | 3 |  |  | 3
32 |  | 联轴器 | 荏原 |  |  |  | 与荏原空调水泵125X100FS2GC522配套 | 套 | [6 empty] | 2021-04-WX-34048 | 2 | 2
33 |  | 联轴器 | 荏原 |  |  |  | 与荏原空调水泵100X80FS2GC515配套 | 套 | [6 empty] | 2021-04-WX-34049 | 2 | 2
34 |  | 联轴器 | 荏原 |  |  |  | 与荏原空调水泵125X100FS2GC518.5配套 | 套 | [6 empty] | 2021-04-WX-34050 | 2 | 2
35 |  | 联轴器 | 荏原 |  |  |  | 与荏原空调水泵65x50FS2HC55.5配套 | 套 | [6 empty] | 2021-04-WX-34051 | 2 | 2
36 |  | 排烟防火阀执行器 | 宁波东灵 |  |  |  | DL-IV-4，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34025 | 4 | 4
37 |  | 排烟防火阀执行器 | 宁波东灵 |  |  |  | DL-IV-8，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34026 | 2 | 2
38 |  | 排烟风机 | 山东汇东空调设备有限公司/浙江上星通风设备有限公司 | HTF-IIN0.6 |  |  | 配套风机型号：HTF-IIN0.6 转速：1450r/min 1.4kw | 台 |  |  | 2021-02-WX-35250 | 1 |  |  |  |  | 1
39 |  | 膨胀阀 | 丹佛斯 |  |  |  | TGEN25N，067N5169 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34763 | 1 |  |  | 1
40 |  | G3板式过滤器 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为388（W）*287（H）*46（D）mm，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35302 | 10 |  |  |  |  | 10
41 |  | G3板式过滤器 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为388（W）*388（H）*46（D）mm，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35303 | 10 |  |  |  |  | 10
42 |  | G3板式过滤器 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为490（W）*287（H）*46（D）mm，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35304 | 10 |  |  |  |  | 10
43 |  | G3板式过滤器 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为490（W）*388（H）*46（D）mm，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35305 | 30 |  |  |  |  | 30
44 |  | G3板式过滤器 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为490（W）*490（H）*46（D）mm，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35306 | 30 |  |  |  |  | 30
45 |  | G3板式过滤器 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为592（W）*490（H）*46（D）mm，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35307 | 30 |  |  |  |  | 30
46 |  | G3袋式过滤器 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 袋式，尺寸为490（W）*490（H）*300（D）mm，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35330 | 50 |  |  |  |  | 50
47 |  | G3袋式过滤器 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 袋式，尺寸为592（W）*490（H）*300（D）mm，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35331 | 50 |  |  |  |  | 50
48 |  | PLC控制器 | 西门子 |  |  |  | 6ES7 288-1SR30-0AA0 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34067 | 1 | 1
49 |  | 安全泄压阀 | 上海贝亭 | SFA-22C300TAB |  |  | DN25（1"），PN:5.0MPa，PK:2.0MPa，do:18.0mm，Kdr≥0.6，阀体材质：HPb59-1，适用温度： -40~105°C | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34063 | 2 | 2
50 |  | 安全泄压阀 | 上海东紫 | SDA-22C300T |  |  | DN15（1/2"）；PN:300Lbs；PK:2.1MPa；do:7.0mm,kd:0.6~0.7；适用温度： -40~150°C | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34066 | 4 | 4
51 |  | 壁式轴流风机 | 山东汇东空调设备有限公司/浙江上星通风设备有限公司 | XBDZ-NO5.6 |  |  | 配套风机型号XBDZ-NO5.6 转速：960r/min 0.37kw | 台 |  |  | 2021-02-WX-35253 | 1 |  |  |  |  | 1
52 |  | 壁式轴流风机 | 山东汇东空调设备有限公司/浙江上星通风设备有限公司 | XBDZ-NO6.3 |  |  | 配套风机型号XBDZ-NO6.3 转速：960r/min 0.75kw | 台 |  |  | 2021-02-WX-35254 | 1 |  |  |  |  | 1
53 |  | 触摸屏 | 施耐德 |  |  |  | HMIGXU3512，带程序编程，适用于美的SCWE***H-A系列螺杆式冷水机组 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34759 | 1 |  |  | 1
54 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 板式，尺寸为287*287*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33397 | 20 | [6 empty] | 20
55 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 板式，尺寸为287*490*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33398 | 100 | [6 empty] | 100
56 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 板式，尺寸为287*592*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33399 | 80 | [6 empty] | 80
57 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 板式，尺寸为490*490*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 个 | 2021-01-WX-33400 | 160 | [6 empty] | 160
58 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 板式，尺寸为490*592*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33401 | 440 | [6 empty] | 440
59 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 板式，尺寸为592*592*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33402 | 220 | [6 empty] | 220
60 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 袋式，尺寸为490*287*21，袋深350mm，铝合金边框，滤料为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33403 | 110 | [6 empty] | 110
61 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 袋式，尺寸为490*490*21，袋深350mm，铝合金边框，滤料为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33404 | 200 | [6 empty] | 200
62 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 袋式，尺寸为490*592*21，袋深350mm，铝合金边框，滤料为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33405 | 530 | [6 empty] | 530
63 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 袋式，尺寸为592*287*21，袋深350mm，铝合金边框，滤料为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33406 | 100 | [6 empty] | 100
64 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 袋式，尺寸为592*490*21，袋深350mm，铝合金边框，滤料为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33407 | 130 | [6 empty] | 130
65 |  | 粗效过滤器 | 宝源净化/泽浩/佰伦 |  |  |  | 袋式，尺寸为592*592*21，袋深350mm，铝合金边框，滤料为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗 | 套 | 2021-01-WX-33408 | 380 | [6 empty] | 380
66 |  | 电磁阀 | 上海上恒 |  |  |  | FDF8MJ-3/8" | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34071 | 1 | 1
67 |  | 电动常闭排烟口执行器 | 宁波东灵 |  |  |  | DL-III(大)，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34044 | 2 | 2
68 |  | 电动单体风阀执行器 | 搏力谋 |  |  |  | SMD230A，包含辅助开关（型号S2A）,配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34021 | 2 | 2
69 |  | 电动单体风阀执行器 | 搏力谋 |  |  |  | NMD230A，包含辅助开关（型号S2A）,配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34022 | 2 | 2
70 |  | 电动单体风阀执行器 | 搏力谋 |  |  |  | SY1-230-3-TL，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34023 | 2 | 2
71 |  | 电动防烟防火阀执行器 | 宁波东灵 |  |  |  | DL-VIII-1F，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34028 | 8 | 8
72 |  | 电动风阀执行器 | 北京吉盛 | JSK20KK |  |  | 额定电压：AC220V 50/60hz 36VA；扭矩：20Nm；运行时间：20s/95°；保护等级：IP54 | 台 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34646 | 19 |  |  | 19
73 |  | 电动组合风阀执行器 | 搏力谋 |  |  |  | SY3-230-3-TH，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34020 | 2 | 2
74 |  | 电机 | 卧龙 | YE3-160L-4BPDT |  |  | 4P/15kw，右式安装，配套浙江金盾风机使用，安装形式：B3，耐温要求：常温 | 台 | 2021-01-WX-33389 | 1 | [6 empty] | 1
75 |  | 电机 | 卧龙 | YE3-112M-4DT |  |  | 4P/4kw，右式安装，配套浙江金盾风机使用，安装形式：B3，耐温要求：常温 | 台 | 2021-01-WX-33390 | 1 | [6 empty] | 1
76 |  | 电机 | 湘潭微电电机 | OWD132M2-6 |  |  | OWD132M2-6,电压：380V，功率：5.5KW，转速：970 r/min， | 台 |  |  | 2021-02-WX-35247 | 1 |  |  |  |  | 1
77 |  | 电机 | 浙江东深 | Y3E-132M2-6 |  |  | 电压：380V，功率：5.5KW,电流12.9A,转速：960 | 台 |  |  | 2021-02-WX-35249 | 1 |  |  |  |  | 1
78 |  | 电机 | 卧龙 | YE3-112M-4 |  |  | B3 4KW380V(YX3)TH耐湿热，安装形式：B3，冷却形式：IC411 | 台 | 2021-01-WX-33394 | 1 | [6 empty] | 1
79 |  | 电机保护器 | KRIWAN |  |  |  | INT369,零件号：22A278S26 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34764 | 1 |  |  | 1
80 |  | 电子膨胀阀 | 卡乐 |  |  |  | E3V65SSS10 | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34070 | 1 | 1
81 |  | 多联机水位传感器 | 美的 |  |  |  | 适用于美的多联机内机，多联机内机型号为MDV-D71Q4/N1-D使用 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35244 | 4 |  |  |  |  | 4
82 |  | 防爆轴流风机 | 山东汇东空调设备有限公司/浙江上星通风设备有限公司 | BT35-11-NO2.8 |  |  | BT35-11-NO2.8 转速：1450r/min 0.02kw | 台 |  |  | 2021-02-WX-35255 | 1 |  |  |  |  | 1
83 |  | 防烟防火阀执行器 | 宁波东灵 |  |  |  | DL-V-4，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34027 | 9 | 9
84 |  | 风阀智能控制器 | 好得 |  |  |  | FFKZQ V3.5，配好得风阀控制柜使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34024 | 9 | 9
85 |  | 风管温湿度变送器 | 西门子 |  |  |  | QFM3171 | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34077 | 1 | 1
86 |  | 风机电机 | 卧龙 |  |  |  | YE3-112M-4DT（4KW,4P,H,B3），电机安装方式左出线，160以上电机无轴承绕组测温，地铁电机结构为中联的带尾轴轴伸不带止退帽攻母的结构，卧式安装，耐温要求：常温。 | 台 |  |  | 2021-02-WX-35245 | 1 |  |  |  |  | 1
87 |  | 风机电机 | 卧龙 |  |  |  | YE3-112M-4DT，（4KW,4P,H,B3）右向安装，160以上电机无轴承绕组测温，地铁电机结构为中联的带尾轴轴伸不带止退帽攻母的结构，卧式安装，耐温要求：常温 | 台 |  |  | 2021-02-WX-35246 | 1 |  |  |  |  | 1
88 |  | 风机盘管电动阀阀体 | 江森/伊莱科/亿林 |  |  |  | DN20；阀门形式：常闭二通阀 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34720 | 3 |  |  | 3
89 |  | 风机盘管电动阀阀体 | 江森/伊莱科/亿林 |  |  |  | DN25；阀门形式：常闭二通阀 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34721 | 2 |  |  | 2
90 |  | 风机盘管电动阀执行器 | 江森/伊莱科/亿林 |  |  |  | 工作电压：220VAC；承受压力：1.6MPa；允许压差：≤0.15MPa；适合介质温度：2℃~95℃；适合环境温度：0℃~60℃；启闭时间：开约10秒，关约5秒 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34722 | 10 |  |  | 10
91 |  | 风机盘管内机电机 | 格力 |  |  |  | PG50F（YSK110-50-4G） | 台 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34715 | 1 |  |  | 1
92 |  | 风机盘管三速度控制面板 | 海林 | HL108DB2 |  |  | HL108DB2 | 块 | 2021-01-WX-33413 | 2 | [6 empty] | 2
93 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF446*456*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34662 | 159 |  |  | 159
94 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF475*435*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34663 | 39 |  |  | 39
95 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF479*390*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34664 | 69 |  |  | 69
96 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF480*560*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34665 | 69 |  |  | 69
97 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF510*455*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34666 | 99 |  |  | 99
98 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF510*612*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34667 | 9 |  |  | 9
99 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF510*512*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34668 | 26 |  |  | 26
100 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF538*382*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34669 | 59 |  |  | 59
101 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF541*444*23-G3(M，DK)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34670 | 79 |  |  | 79
102 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF493*595*46-G3(M) ，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34675 | 50 |  |  | 50
103 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF493*493*46-G3(M)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34676 | 14 |  |  | 14
104 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF595*595*46-G3(M)，带金属框 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34677 | 30 |  |  | 30
105 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 袋式，尺寸为493*493*381/6，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35296 | 126 |  |  |  |  | 126
106 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 袋式，尺寸为595*493*381/8，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G4，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35297 | 104 |  |  |  |  | 104
107 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为527*527*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35298 | 12 |  |  |  |  | 12
108 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为595*595*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35300 | 106 |  |  |  |  | 106
109 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 400*462*23-G3，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34694 | 6 |  |  | 6
110 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 420*512*23-G3，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34695 | 8 |  |  | 8
111 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 450*512*23-G3，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34696 | 14 |  |  | 14
112 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 480*524*23-G3，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34697 | 60 |  |  | 60
113 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 290*290*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34698 | 50 |  |  | 50
114 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 290*495*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34699 | 14 |  |  | 14
115 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 290*595*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34700 | 260 |  |  | 260
116 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 395*595*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34701 | 20 |  |  | 20
117 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 495*595*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34702 | 26 |  |  | 26
118 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 590*495*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34703 | 16 |  |  | 16
119 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 595*495*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34704 | 100 |  |  | 100
120 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为493*595*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35301 | 504 |  |  |  |  | 504
121 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PF480*456*23-G3(DK)，铝框，板式加强筋，W边双边搭扣 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34705 | 160 |  |  | 160
122 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-DF493*493*381/6-G3(M),21mm铝框，袋深381,6袋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34706 | 170 |  |  | 170
123 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-DF493*595*381/6-G3(M),21mm铝框，袋深381,6袋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34707 | 80 |  |  | 80
124 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-DF595*493*381/8-G3(M),21mm铝框，袋深381,8袋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34708 | 580 |  |  | 580
125 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-DF595*595*381/8-G3(M),21mm铝框，袋深381,8袋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34709 | 120 |  |  | 120
126 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PD493*595*46-G3(M)，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34710 | 8 |  |  | 8
127 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | KGLQ-PD595*595*46-G3(M)，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34711 | 80 |  |  | 80
128 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为287*493*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35310 | 108 |  |  |  |  | 108
129 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为287*595*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35311 | 86 |  |  |  |  | 86
130 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为410*612*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35312 | 50 |  |  |  |  | 50
131 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为446*456*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35313 | 270 |  |  |  |  | 270
132 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为451*636*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35314 | 60 |  |  |  |  | 60
133 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为456*480*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35315 | 110 |  |  |  |  | 110
134 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为475*435*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35316 | 100 |  |  |  |  | 100
135 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为479*390*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35317 | 80 |  |  |  |  | 80
136 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为480*560*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35318 | 150 |  |  |  |  | 150
137 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为493*600*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35319 | 6 |  |  |  |  | 6
138 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为510*455*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35320 | 40 |  |  |  |  | 40
139 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为510*612*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35321 | 60 |  |  |  |  | 60
140 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为523*480*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35322 | 110 |  |  |  |  | 110
141 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为620*670*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35323 | 30 |  |  |  |  | 30
142 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为510*512*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35324 | 6 |  |  |  |  | 6
143 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为538*382*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35325 | 60 |  |  |  |  | 60
144 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为541*444*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35326 | 60 |  |  |  |  | 60
145 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为550*475*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35327 | 110 |  |  |  |  | 110
146 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为578*667*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35328 | 6 |  |  |  |  | 6
147 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为636*490*23，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35329 | 20 |  |  |  |  | 20
148 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/深圳宝源/金磊环保 |  |  |  | 板式，尺寸为493*493*46，铝合金边框，滤料加铁丝网加固为非燃或阻燃型，过滤等级G3，可清洗。 | 块 |  |  | 2021-02-WX-35332 | 464 |  |  |  |  | 464
149 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 595*595*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34726 | 1200 |  |  | 1200
150 |  | 过滤器滤材 | 美埃（中国）/宝源净化/金磊环保 |  |  |  | 595*290*45-阻燃-G4，铝框，板式加强筋 | 块 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34729 | 299 |  |  | 299
151 |  | 过滤器压差变送器 | 深圳天润控制技术股份有限公司 |  |  |  | 609.000(20-300Pa) | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34068 | 1 | 1
152 |  | 皮带 | 三维、凯洛、三力士 | B2700Li |  |  | B2700Li | 条 | 2021-01-WX-33391 | 28 | [6 empty] | 28
153 |  | 皮带 | 三维、凯洛、三力士 | B1350Li |  |  | B1350Li | 条 | 2021-01-WX-33392 | 6 | [6 empty] | 6
154 |  | 皮带 | 三维、凯洛、三力士 | B1575Li |  |  | B1575Li | 条 | 2021-01-WX-33393 | 6 | [6 empty] | 6
155 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA-1082，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34651 | 3 |  |  | 3
156 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA-1120，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34652 | 3 |  |  | 3
157 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA-1180，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 | 2021-01-WX-33395 | 6 | [6 empty] | 6
158 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA-1700，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 | 2021-01-WX-33396 | 6 | [6 empty] | 6
159 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA-832，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34653 | 4 |  |  | 4
160 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA-932，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34654 | 6 |  |  | 6
161 |  | 皮带 | 阪东/三星/欧皮特 |  |  |  | SPB-2120，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34655 | 12 |  |  | 12
162 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB-2150，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34656 | 12 |  |  | 12
163 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB-2180，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34657 | 9 |  |  | 9
164 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPB-2360，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35256 | 5 |  |  |  |  | 5
165 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB-2500，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34658 | 12 |  |  | 12
166 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB-2580，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34659 | 3 |  |  | 3
167 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB-2650，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34660 | 9 |  |  | 9
168 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPZ-900，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34661 | 4 |  |  | 4
169 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPC 2650LW |  |  | SPC 2650LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35257 | 12 |  |  |  |  | 12
170 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 800LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35258 | 4 |  |  |  |  | 4
171 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 832LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35259 | 14 |  |  |  |  | 14
172 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 857LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35260 | 2 |  |  |  |  | 2
173 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 885LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35261 | 4 |  |  |  |  | 4
174 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 907，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35262 | 4 |  |  |  |  | 4
175 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 950，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35263 | 4 |  |  |  |  | 4
176 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 1000，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35264 | 12 |  |  |  |  | 12
177 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 1200Lw，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35265 | 4 |  |  |  |  | 4
178 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 1257，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35266 | 3 |  |  |  |  | 3
179 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 1632LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35267 | 6 |  |  |  |  | 6
180 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 1882LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35268 | 3 |  |  |  |  | 3
181 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 2057LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35269 | 3 |  |  |  |  | 3
182 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 |  |  |  | SPA 2300LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35270 | 6 |  |  |  |  | 6
183 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPB 1500LW |  |  | SPB 1500LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35271 | 2 |  |  |  |  | 2
184 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPB 1800LW |  |  | SPB 1800LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35272 | 2 | 2021-03-WX-34671 | 18 |  |  | 20
185 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPB 2020 |  |  | SPB 2020，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35273 | 8 |  |  |  |  | 8
186 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPB 2150LW |  |  | SPB 2150LW ，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35274 | 2 |  |  |  |  | 2
187 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 562LW |  |  | SPZ 562LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35275 | 30 |  |  |  |  | 30
188 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 587LW |  |  | SPZ 587LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35276 | 16 |  |  |  |  | 16
189 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 612LW |  |  | SPZ 612LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35277 | 18 |  |  |  |  | 18
190 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 630 |  |  | SPZ 630，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35278 | 10 | 2021-03-WX-34672 | 3 |  |  | 13
191 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 | SPZ 637LW |  |  | SPZ 637LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34673 | 4 |  |  | 4
192 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 662 |  |  | SPZ 662，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35279 | 2 |  |  |  |  | 2
193 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 722 |  |  | SPZ 722，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35280 | 2 |  |  |  |  | 2
194 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 762LW |  |  | SPZ 762LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35281 | 3 |  |  |  |  | 3
195 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 787 |  |  | SPZ 787，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35282 | 2 |  |  |  |  | 2
196 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 825LW |  |  | SPZ 825LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35283 | 3 |  |  |  |  | 3
197 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 850 |  |  | SPZ 850，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35284 | 2 | 2021-03-WX-34674 | 4 |  |  | 6
198 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ912 |  |  | SPZ912，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35285 | 2 |  |  |  |  | 2
199 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | A30 |  |  | A30，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35286 | 2 |  |  |  |  | 2
200 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | A31 |  |  | A31，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35287 | 2 |  |  |  |  | 2
201 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | B43 |  |  | B43，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35288 | 3 |  |  |  |  | 3
202 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | B44 |  |  | B44，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35289 | 2 |  |  |  |  | 2
203 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | B48 |  |  | B48，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35290 | 3 |  |  |  |  | 3
204 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | C72 |  |  | C72，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35291 | 2 |  |  |  |  | 2
205 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | C112 |  |  | C112，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35292 | 8 |  |  |  |  | 8
206 |  | 皮带 | 江苏双科、上海双科、上海友邦 | B98 |  |  | B98，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35293 | 12 |  |  |  |  | 12
207 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB带长1320 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34678 | 10 |  |  | 10
208 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB带长2240 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34679 | 10 |  |  | 10
209 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ 800 |  |  | SPZ 800，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35294 | 2 |  |  |  |  | 2
210 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB 1900LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34680 | 12 |  |  | 12
211 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPA757 |  |  | SPA757，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35295 | 8 |  |  |  |  | 8
212 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPA 1707LW |  |  | SPA 1707LW，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35299 | 3 |  |  |  |  | 3
213 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA 1132LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34682 | 4 |  |  | 4
214 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA 1272LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34683 | 6 |  |  | 6
215 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA 1750LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34684 | 6 |  |  | 6
216 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA 2240LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34685 | 6 |  |  | 6
217 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA 2360LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34686 | 9 |  |  | 9
218 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA 2532LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34687 | 12 |  |  | 12
219 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA-882LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34688 | 3 |  |  | 3
220 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA 957LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34689 | 4 |  |  | 4
221 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB 1700LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34690 | 6 |  |  | 6
222 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB 2280LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34691 | 3 |  |  | 3
223 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB 2410LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34692 | 3 |  |  | 3
224 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPB 2550LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34693 | 6 |  |  | 6
225 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | SPZ670 |  |  | SPZ670，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35308 | 6 |  |  |  |  | 6
226 |  | 皮带 | 阪东/日本三星/美国盖茨 | B73 |  |  | B73，材质：普通橡胶 | 条 |  |  | 2021-02-WX-35309 | 6 |  |  |  |  | 6
227 |  | 皮带 | 阪东/三星/欧皮特 |  |  |  | SPA 1060LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34727 | 9 |  |  | 9
228 |  | 皮带 | 阪东/三星/欧皮特 |  |  |  | SPZ 687LW，通用型号，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34728 | 9 |  |  | 9
229 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 | SPA 1107LW |  |  | SPA 1107LW，材质：普通橡胶 | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34681 | 8 |  |  | 8
230 |  | 皮带 | 欧皮特/阪东/三星 |  |  |  | SPA 1207LW | 条 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34746 | 3 |  |  | 3
231 |  | 三相导轨式电能表 | 雅达 | DTSD3366D-W1 |  |  | 100(400)A | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34754 | 1 |  |  | 1
232 |  | 三相电机接线柱 | 倍易福/中联/金盾 |  |  |  | Y系列，单孔三高三低接线柱，板长：210mm,，板宽：130mm，高柱：75mm，矮柱45mm，螺杆型号：M12，配螺母、垫片、弹簧片、连接片，配中联风机使用 | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34712 | 10 |  |  | 10
233 |  | 三相电机接线柱 | 倍易福/中联/金盾 |  |  |  | Y系列，板长：137mm,，板宽：84mm，柱高35mm：螺杆型号：M8，，配螺母、垫片、弹簧片、连接片，配金盾风机使用 | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34713 | 2 |  |  | 2
234 |  | 手柄式对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN80，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度4.5cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34740 | 1 |  |  | 1
235 |  | 手柄式对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN65，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度4.5cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34741 | 1 |  |  | 1
236 |  | 手柄式对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN50，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度4cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34742 | 1 |  |  | 1
237 |  | 手柄式对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN40，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度4cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34743 | 1 |  |  | 1
238 |  | 手动风阀执行器 | 宁波东灵 |  |  |  | DL-X-3，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34045 | 4 | 4
239 |  | 水泵扇叶 | 上海东方威尔电机/和捷电机/西安电机 | Y2-200-4.6.8 |  |  | Y2-200-4.6.8，三相电机纤维胶高温风叶耐酸碱扇叶 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35334 | 2 |  |  |  |  | 2
240 |  | 水温变送器 | 深圳天润控制技术股份有限公司 |  |  |  | TT5N23(-40~60℃) | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34069 | 1 | 1
241 |  | 探针式水温变送器 | 西门子 |  |  |  | QAE2174.010 | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34076 | 1 | 1
242 |  | 铜闸阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN50，材质：铜 公称压力:PN=1.6MPa，连接形式:螺纹连接，长度5.7cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34730 | 1 |  |  | 1
243 |  | 铜闸阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN32，材质：铜 公称压力:PN=1.6MPa，连接形式:螺纹连接，5.7cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34731 | 1 |  |  | 1
244 |  | 铜闸阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN25，材质：铜 公称压力:PN=1.6MPa，连接形式:螺纹连接，长度6.5cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34732 | 1 |  |  | 1
245 |  | 铜闸阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN25，材质：铜 公称压力:PN=1.6MPa，连接形式:螺纹连接，长度4.5cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34733 | 1 |  |  | 1
246 |  | 铜闸阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN20，材质：铜 公称压力:PN=1.6MPa，连接形式:螺纹连接，长度4.3cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34734 | 1 |  |  | 1
247 |  | 铜闸阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN50，材质：铜 公称压力:PN=1.6MPa，连接形式:螺纹连接，长度7cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34735 | 1 |  |  | 1
248 |  | 铜闸阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN50，材质：铜 公称压力:PN=1.6MPa，连接形式:螺纹连接，长度9cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34736 | 1 |  |  | 1
249 |  | 铜质转换接头 | 斯佩莱/水传芳 |  |  |  | 90度角，冷媒管R410内牙（接口5/16寸）转R22外牙（接口1/4寸） | 个 |  |  | 2021-02-WX-35385 | 3 |  |  |  |  | 3
250 |  | 铜质转换接头 | 斯佩莱/水传芳 |  |  |  | 冷媒管R410内牙（接口5/16寸）转R22外牙（接口1/4寸） | 个 |  |  | 2021-02-WX-35386 | 6 |  |  |  |  | 6
251 |  | 铜质转换接头 | 斯佩莱/水传芳 |  |  |  | 3分内转2分外； | 个 |  |  | 2021-02-WX-35387 | 3 |  |  |  |  | 3
252 |  | 铜质转换接头 | 斯佩莱/水传芳 |  |  |  | 4分内转2分外； | 个 |  |  | 2021-02-WX-35388 | 3 |  |  |  |  | 3
253 |  | 外球面轴承 | SKF/NSK/BKD | UKP-216 |  |  | 立式座，轴径80 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34723 | 4 |  |  | 4
254 |  | 外球面轴承 | SKF/NSK/BKD | UKP-215 |  |  | 立式座，轴径75 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34724 | 2 |  |  | 2
255 |  | 外球面轴承 | SKF/NSK/BKD | UKP-213 |  |  | 立式座，轴径65 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34725 | 2 |  |  | 2
256 |  | 外球面轴承 | SKF/NSK/BKD | UKP-215 |  |  | 立式座,轴径75 | 个 | 2021-01-WX-33409 | 4 | [6 empty] | 4
257 |  | 外球面轴承 | SKF/NSK/BKD | UKP-213 |  |  | 立式座,轴径65 | 个 | 2021-01-WX-33410 | 2 | [6 empty] | 2
258 |  | 外球面轴承 | SKF/NSK/BKD | UKP-212 |  |  | 立式座,轴径60 | 个 | 2021-01-WX-33411 | 6 | [6 empty] | 6
259 |  | 外球面轴承 | SKF/NSK/BKD | UKP-210 |  |  | 立式座,轴径50 | 个 | 2021-01-WX-33412 | 6 | [6 empty] | 6
260 |  | 轴流风机 | 山东汇东空调设备有限公司/浙江上星通风设备有限公司 | T35-11-NO 3.55 |  |  | 配套风机型号：T35-11-NO 3.55 转速：2900r/min 0.55kw | 台 |  |  | 2021-02-WX-35251 | 1 |  |  |  |  | 1
261 |  | 轴流风机 | 山东汇东空调设备有限公司/浙江上星通风设备有限公司 | T35-11-NO 3.55 |  |  | 配套风机型号：T35-11-NO 3.55 转速：2900r/min 0.37kw | 台 |  |  | 2021-02-WX-35252 | 1 |  |  |  |  | 1
262 |  | 轴流风机 | 中联/金盾/重通 | FBT35-II-2.8 |  |  | 功率：≥0.25KW；转速：≥2900r/min；风量：≥2640m3/h，电压：380V | 台 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34718 | 1 |  |  | 1
263 |  | 轴流风机 | 中联/金盾/重通 | T35-Ⅱ-2.8 |  |  | 功率：≥0.025KW；转速：≥1450r/min；风量：≥1070m3/h，电压：220V | 台 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34719 | 1 |  |  | 1
264 |  | 温控器 | 格力 |  |  |  | WK-010PK | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34714 | 10 |  |  | 10
265 |  | 涡轮对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN150，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度5.5cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34737 | 1 |  |  | 1
266 |  | 涡轮对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN125，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度5.5cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34738 | 2 |  |  | 2
267 |  | 涡轮对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN100，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度5.2cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34739 | 2 |  |  | 2
268 |  | 涡轮对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN200，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度6.5cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34744 | 5 |  |  | 5
269 |  | 涡轮对夹式蝶阀 | 英格兰姆/上海标一/远大阀门 |  |  |  | DN150，材质：球墨铸铁，压力≤1.6MPa，对夹连接，长度6cm | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34745 | 5 |  |  | 5
270 |  | 线控器 | 海尔 |  |  |  | YR-E17 | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34716 | 10 |  |  | 10
271 |  | 信号板 | 西门子 |  |  |  | 6ES7 288-5CM01-0AA0 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34065 | 1 | 1
272 |  | 油位开关 | 开利 | HR12BA012EE |  |  | HR12BA012EE，材质：铜，与开利冷水机组配套使用 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35339 | 1 |  |  |  |  | 1
273 |  | 中间继电器 | ABB |  |  |  | CR-MX230AC2L | 件 | [6 empty] | 2021-04-WX-34078 | 1 | 1
274 |  | 轴承 | SKF/NSK/BKD | 6206-2ZC3 |  |  | 6206-2ZC3 | 套 | 2021-01-WX-33386 | 2 | [6 empty] | 2
275 |  | 轴承 | SKF/NSK/BKD | 6208-2ZC3 |  |  | 6208-2ZC3 | 套 | 2021-01-WX-33387 | 2 | [6 empty] | 2
276 |  | 轴承 | SKF/NSK/BKD | 6211-C3 |  |  | 6211-C3 | 套 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34647 | 2 |  |  | 2
277 |  | 轴承 | SKF/NSK/BKD |  |  |  | 6209-C3，中联风机配套使用 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34648 | 2 |  |  | 2
278 |  | 轴承 | SKF/NSK/FAG | UCP209 |  |  | 轴承带座UCP209，滚动轴承座材质：: 轴承钢 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35248 | 4 |  |  |  |  | 4
279 |  | 轴承 | SKF/NSK/BKD |  |  |  | 6307 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34717 | 6 |  |  | 6
280 |  | 轴承 | SKF/NSK/BKD | 6209 2Z/C3 |  |  | 6209 2Z/C3 | 个 | 2021-01-WX-32732 | 2 | [6 empty] | 2
281 |  | 轴承 | SKF/NSK/BKD | 6211 2Z/C3 |  |  | 6211 2Z/C3 | 个 | 2021-01-WX-32733 | 2 | [6 empty] | 2
282 |  | 轴承 | SKF/NSK/BKD | 6212 2Z/C3 |  |  | 6212 2Z/C3 | 个 | 2021-01-WX-32734 | 2 | [6 empty] | 2
1号线小计 | [8 empty] | / | 2555 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | /
2号线小计 | [8 empty] | / | / | / | 3356 | / | / | / | / | / | / |  | /
3号线小计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | 4333 | / | / | / | / |  | /
4号线小计 | [8 empty] | / | / | / | / | / | / | / | 108 | / | / |  | /
合计 | [8 empty] | / | 2555 | / | 3356 | / | 4333 | / | 108 | 10352 | / | 0 | /
注： | 1.投标人须按附件3技术需求及数量表的顺序进行报价，不允许打乱顺序，不含税单价、不含税合价均精确到小数点后两位。 2.若报价品牌不唯一，则报价无效。