附件4

关于申报LED控制装置备件

单一品牌物资说明

南宁轨道交通2号线LED控制装置备件设备供应商有上海三思电子工程有限公司。LED控制装置功能主要是把市电转换为特定的电压电流以驱动LED灯具发光。由于不同品牌型号的LED控制装置在结构、外形、安装方式、尺寸等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号，理由如下：

LED控制装置的结构、外形及安装尺寸均须与灯具内部预留位置相匹配，不同品牌的LED控制装置在结构、外形尺寸、安装尺寸等存在差异，如购买其他品牌、型号的LED控制装置，将无法进行安装使用。

南宁轨道交通运营有限公司