## 给排水专业
给排水专业单一品牌物资明细表
公示人：南宁轨道交通运营有限公司 公示内容的概况：本项目主要为给排水专业中的半真空污水提升装置、潜污泵、密闭污水提升装置、消防泵、自动给水设备等设备备件，因不同品牌产品存在结构、接口、尺寸、参数、软硬件兼容性等方面存在不一致性，为保证给排水系统设备正常运转，提高安全性能，根据论证意见，后期将以单一品牌方式采购。 公示期限：2024年2月5日8:30至2024年2月9日18：00（不少于5个工作日 工作时间每天8:30-12:00 14:30-18:00） 异议联系方式： 顾工 电话：0771-2778806 邓工 电话：0771-2778278 E-mail：229352652@qq.com 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区云景路83号南宁轨道交通屯里车辆段，邮编：530029
序号 | 线路 | 系统 | 物资编码 | 物资名称 | 品牌 | 生产厂家 | 型号 | 技术参数 | 单一品牌物资申报理由（可以附件形式说明） | 备注
1 | 1号线 | 机电系统 | 02411801027 | 真空隔膜阀阀芯 | 上海聚安 | 上海聚安实业有限公司 |  | 与VJAZQV50型真空隔膜阀配套使用 | 真空隔膜阀阀芯安装在真空隔膜阀内，其功能主要是将系统与外面大气隔绝形成负压并同时控制进入系统的污水流量。由于不同品牌、型号的真空隔膜阀阀芯在外型、尺寸等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.真空隔膜阀阀芯需与VJAZQV50型真空隔膜阀配套使用，如购买其他品牌、型号的真空隔膜阀阀芯，不具备安装条件。 2.经咨询其他品牌真空隔膜阀阀芯生产厂家，不同品牌间备件不可互换，需配套原厂生产备件使用。详见附件1。
2 | 1、2、3号线 | 给排水系统 | 02411801043 | 液位感应合金棒 | 上海聚安 | 上海聚安实业有限公司 |  | 上海聚安半真空污水处理系统污水罐配套，2根为一组，高：100cm 低：24cm | 液位感应合金棒安装在半真空污水提升装置上，其功能主要是将系统内液位信号上传至PLC。由于不同品牌、型号的液位感应合金棒在接线及感应水位灵敏度等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.液位感应合金棒的安装接口大小、长度、与感应水位灵敏度及所需接线数量需与原系统匹配，如购买其他品牌、型号的液位感应合金棒，不具备安装条件。 2.经咨询其他品牌液位感应合金棒生产厂家，不同品牌间备件不可互换，需配套原厂生产备件使用。 3.如果使用不同品牌的液位感应合金棒混合运行，需投入大量的人力对半真空污水提升装置进行改造及实验，反而会导致运营成本增加。详见附件1。 | 与上海聚安半真空污水处理系统配套使用
3 | 1、2、3号线 | 给排水系统 | 02411801048 | 液位感应合金棒 | 上海聚安 | 上海聚安实业有限公司 |  | 上海聚安半真空污水处理系统汽水分离器配套，2根为一组，高：24cm 低：14cm | 液位感应合金棒安装在半真空污水提升装置上，其功能主要是将系统内液位信号上传至PLC。由于不同品牌、型号的液位感应合金棒在接线及感应水位灵敏度等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.液位感应合金棒的安装接口大小、长度、与感应水位灵敏度及所需接线数量需与原系统匹配，如购买其他品牌、型号的液位感应合金棒，不具备安装条件。 2.经咨询其他品牌液位感应合金棒生产厂家，不同品牌间备件不可互换，需配套原厂生产备件使用。 3.如果使用不同品牌的液位感应合金棒混合运行，需投入大量的人力对半真空污水提升装置进行改造及实验，反而会导致运营成本增加。详见附件1。 | 与上海聚安半真空污水处理系统配套使用
4 | 1、2、3号线 | 给排水系统 | 02411801003 | 液位感应合金棒 | 上海聚安 | 上海聚安实业有限公司 |  | 感应合金棒长10cm，提升器用 | 液位感应合金棒安装在半真空污水提升装置上，其功能主要是将系统内液位信号上传至PLC。由于不同品牌、型号的液位感应合金棒在接线及感应水位灵敏度等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.液位感应合金棒的安装接口大小、长度、与感应水位灵敏度及所需接线数量需与原系统匹配，如购买其他品牌、型号的液位感应合金棒，不具备安装条件。 2.经咨询其他品牌液位感应合金棒生产厂家，不同品牌间备件不可互换，需配套原厂生产备件使用。 3.如果使用不同品牌的液位感应合金棒混合运行，需投入大量的人力对半真空污水提升装置进行改造及实验，反而会导致运营成本增加。详见附件1。 | 与上海聚安半真空污水处理系统配套使用
5 | 1、2、3、5号线 | 给排水系统 | 02411801 | 液位感应合金棒 | 杭州聚川 | 杭州聚川环保科技股份有限公司 |  | 感应合金棒4根为一组，高的两根85cm，低的一根42cm，最短的为25cm,污水罐用 | 液位感应合金棒安装在半真空污水提升装置上，其功能主要是将系统内液位信号上传至PLC。由于不同品牌、型号的液位感应合金棒在接线及感应水位灵敏度等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.液位感应合金棒的安装接口大小、长度、与感应水位灵敏度及所需接线数量需与原系统匹配，如购买其他品牌、型号的液位感应合金棒，不具备安装条件。 2.经咨询其他品牌液位感应合金棒生产厂家，不同品牌间备件不可互换，需配套原厂生产备件使用。 3.如果使用不同品牌的液位感应合金棒混合运行，需投入大量的人力对半真空污水提升装置进行改造及实验，反而会导致运营成本增加。详见附件1。 | 与杭州聚川半真空污水处理系统配套使用
6 | 1、2、3、5号线 | 给排水系统 | 02411801 | 液位感应合金棒 | 杭州聚川 | 杭州聚川环保科技股份有限公司 |  | 感应合金棒3根为一组，高的两根42cm，低的一根15cm，汽水分离器用 | 液位感应合金棒安装在半真空污水提升装置上，其功能主要是将系统内液位信号上传至PLC。由于不同品牌、型号的液位感应合金棒在接线及感应水位灵敏度等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.液位感应合金棒的安装接口大小、长度、与感应水位灵敏度及所需接线数量需与原系统匹配，如购买其他品牌、型号的液位感应合金棒，不具备安装条件。 2.经咨询其他品牌液位感应合金棒生产厂家，不同品牌间备件不可互换，需配套原厂生产备件使用。 3.如果使用不同品牌的液位感应合金棒混合运行，需投入大量的人力对半真空污水提升装置进行改造及实验，反而会导致运营成本增加。详见附件1。 | 与杭州聚川半真空污水处理系统配套使用
7 | 1、2、3、5号线 | 给排水系统 | 02411801 | 液位感应合金棒 | 杭州聚川 | 杭州聚川环保科技股份有限公司 |  | 感应合金棒2根为一组，长25cm，提升器用 | 液位感应合金棒安装在半真空污水提升装置上，其功能主要是将系统内液位信号上传至PLC。由于不同品牌、型号的液位感应合金棒在接线及感应水位灵敏度等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.液位感应合金棒的安装接口大小、长度、与感应水位灵敏度及所需接线数量需与原系统匹配，如购买其他品牌、型号的液位感应合金棒，不具备安装条件。 2.经咨询其他品牌液位感应合金棒生产厂家，不同品牌间备件不可互换，需配套原厂生产备件使用。 3.如果使用不同品牌的液位感应合金棒混合运行，需投入大量的人力对半真空污水提升装置进行改造及实验，反而会导致运营成本增加。详见附件1。 | 与杭州聚川半真空污水处理系统配套使用
8 | 1、2、3号线 | 机电系统 | 02411801 | 真空隔膜阀密封环套 | 上海聚安 | 上海聚安实业有限公司 |  | 与VAC-DIA-50型真空隔膜阀配套使用 | 真空隔膜阀密封环套安装在真空隔膜阀上，其功能主要是将系统与外面大气隔绝形成负压并同时控制进入系统的污水流量。由于不同品牌、型号的真空隔膜阀密封环套在外型、尺寸等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.真空隔膜阀密封环套需与VAC-DIA-50型真空隔膜阀配套使用，如购买其他品牌、型号的真空隔膜阀密封环套，不具备安装条件。 2.经咨询其他品牌真空隔膜阀生产厂家，不同品牌间备件不可互换，需配套原厂生产备件使用。详见附件1。 | 与上海聚安半真空污水处理系统配套使用
9 | 5号线 | 给排水 | 02411803 | 可编程逻辑控制器 | 云控 | 山东中车华腾环保科技有限公司 | MKV1-PLC | MKV1系列（M0808R/T,E0808R/T-6AI2AO） | 该设备安装车站污水泵房，其功能主要是提供污水提升装置自动控制功能。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。详见附件1。 | 与南宁轨道交通5号线半真空污水提升设备配套使用
10 | 5号线 | 给排水 | 02411801 | 触摸屏 | 云控 | 山东中车华腾环保科技有限公司 | MKHM1-070 | 电源：DC24V/15W | 该设备安装车站污水泵房，其功能主要是提供污水提升装置自动控制功能。由于不同品牌、型号的设备在设备规格、技术参数、组织结构、接口等方面的不一致性，为确保设备运行可靠性，需要指定单一品牌及型号，理由如下： 1、由于现场安装位置及空间的局限性，现场均按原品牌设备进行安装，不同品牌的设备在规格尺寸、安装孔位及安装方式存在差异，故规格尺寸、硬件接口需按原品牌以适配原系统。其他品牌的产品，无法配套使用，将无法进行安装使用。 综上，使用原厂家生产的备品备件符合设计要求，可以确保设备运行稳定。详见附件1。 | 与南宁轨道交通5号线半真空污水提升设备配套使用
11 | 1号线 | 机电系统 | 02411803 | 蜗壳 | 蓝深 | 蓝深集团股份有限公司 | M112G-05h.2 | 与蓝深5.5KW水泵配套使用 | 1号线在运行的潜水泵设备为蓝深集团股份有限公司所生产，蜗壳安装在潜水泵上，其功能主要是用来收集由叶轮甩出的水流，并送入水泵的压力管道，泵壳通常铸成蜗壳形，其过水部分有良好的水力条件。由于不同品牌、型号的蜗壳在结构、接口、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.蜗壳的安装孔位、配件尺寸需与蓝深水泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的叶轮，不具备安装及运行条件。详见附件2。
12 | 1号线 | 机电系统 | 02411803 | 蜗壳 | 蓝深 | 蓝深集团股份有限公司 | M112G-05g.1 | 与蓝深7.5KW水泵配套使用 | 1号线在运行的潜水泵设备为蓝深集团股份有限公司所生产，蜗壳安装在潜水泵上，其功能主要是用来收集由叶轮甩出的水流，并送入水泵的压力管道，泵壳通常铸成蜗壳形，其过水部分有良好的水力条件。由于不同品牌、型号的蜗壳在结构、接口、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.蜗壳的安装孔位、配件尺寸需与蓝深水泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的叶轮，不具备安装及运行条件。详见附件2。
13 | 1号线 | 机电系统 | 02411803 | 蜗壳 | 蓝深 | 蓝深集团股份有限公司 | M160A-5c | 与蓝深11KW、15KW水泵配套使用 | 1号线在运行的潜水泵设备为蓝深集团股份有限公司所生产，蜗壳安装在潜水泵上，其功能主要是用来收集由叶轮甩出的水流，并送入水泵的压力管道，泵壳通常铸成蜗壳形，其过水部分有良好的水力条件。由于不同品牌、型号的蜗壳在结构、接口、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.蜗壳的安装孔位、配件尺寸需与蓝深水泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的叶轮，不具备安装及运行条件。详见附件2。
14 | 1号线 | 机电系统 | 02411803 | 蜗壳 | 蓝深 | 蓝深集团股份有限公司 | M180A-5e | 与蓝深18.5KW、22KW水泵配套使用 | 1号线在运行的潜水泵设备为蓝深集团股份有限公司所生产，蜗壳安装在潜水泵上，其功能主要是用来收集由叶轮甩出的水流，并送入水泵的压力管道，泵壳通常铸成蜗壳形，其过水部分有良好的水力条件。由于不同品牌、型号的蜗壳在结构、接口、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.蜗壳的安装孔位、配件尺寸需与蓝深水泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的叶轮，不具备安装及运行条件。详见附件2。 | WQ50-38-22/WQ100-35-22
15 | 1号线 | 机电系统 | 02411803 | 蜗壳 | 蓝深 | 蓝深集团股份有限公司 | M180A-5a | 与蓝深22KW水泵配套使用 | 1号线在运行的潜水泵设备为蓝深集团股份有限公司所生产，蜗壳安装在潜水泵上，其功能主要是用来收集由叶轮甩出的水流，并送入水泵的压力管道，泵壳通常铸成蜗壳形，其过水部分有良好的水力条件。由于不同品牌、型号的蜗壳在结构、接口、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.蜗壳的安装孔位、配件尺寸需与蓝深水泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的叶轮，不具备安装及运行条件。详见附件2。 | WQ300-15-22
16 | 1号线 | 机电系统 | 03070701002 | 漏水保护器 | 蓝深 | 蓝深集团股份有限公司 | LB-05 | 电源：AC220V 触头：AC220V/5A | LB-05型漏水保护器安装于蓝深潜水泵控制箱内，其功能是针对潜水泵油室泄漏的保护，在潜水泵油室内置入水份检测电极，在油室中如果出现有水份超限时电极出现信号跳变，保护器能检测到信号变化，从而停止潜水泵电机运行并以故障指示，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.LB-05型漏水保护器的安装孔位、配件尺寸与蓝深水泵控制箱预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的漏水保护器，不具备安装条件。2.经确认LB-05型漏水保护器专为1号线所使用的潜水泵而定制，如果使用其他品牌的漏水保护器，电气保护原理与现有设计保护功能不匹配。详见附件2。
17 | 2号线 | 给排水系统 | 02411803344 | 可编程逻辑控制器 | Yottacontrol | 台湾巨控自动化股份有限公司 | A-1051 | 输入：16路通道，工作电压：24VDC | 可编程逻辑控制器安装在潜污泵控制柜内，其功能主要是接收系统内各部件传递来的信号并进行集中处理，同时将信息上传至综合监控。由于不同品牌、型号的可编程逻辑控制器在继电输入/输出点位、程序等方面存在不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下：1.可编程逻辑控制器在传输接口、传输速率、继电输入/输出点位需与原系统匹配，如购买其他品牌、型号的可编程逻辑控制器，设备将无法正常工作。 2.可编程逻辑控制器与程序配套使用，如果不同品牌的可编程逻辑控制器混合运行，由于系统程序不一致会存在接口不兼容、系统运行错误等技术问题，导致潜污泵无法正常工作及综合监控无法进行有效监控问题。 3.如果使用不同品牌的可编程逻辑控制器混合运行，需投入大量的人力开发与原系统配套程序并进行测试实验，反而会导致运营成本增加。详见附件2。 | 与安吉综合基地潜污泵控制系统配套使用
18 | 3号线 | 机电系统 | 02411803 | 耦合器 | 广州白云泵业 | 广州白云泵业集团有限公司 | GAK50 | 与BWQ系列潜污泵配套使用 | 耦合器安装在广州白云泵业潜污泵接口处，其功能主要是为潜污泵提供抽排污物的接口，在耦合器发生故障时无法对污物进行抽排。由于不同品牌、型号的耦合器在结构、接口端面、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.耦合器的安装孔位、配件尺寸、设备接口型式与潜污泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的耦合器，不具备安装及运行条件。详见附件2。 | 与广州白云泵业潜污泵配套使用
19 | 3号线 | 机电系统 | 02411803 | 耦合器 | 广州白云泵业 | 广州白云泵业集团有限公司 | GAK65 | 与BWQ系列潜污泵配套使用 | 耦合器安装在广州白云泵业潜污泵接口处，其功能主要是为潜污泵提供抽排污物的接口，在耦合器发生故障时无法对污物进行抽排。由于不同品牌、型号的耦合器在结构、接口端面、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.耦合器的安装孔位、配件尺寸、设备接口型式与潜污泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的耦合器，不具备安装及运行条件。详见附件2。 | 与广州白云泵业潜污泵配套使用
20 | 3号线 | 机电系统 | 02411803 | 耦合器 | 广州白云泵业 | 广州白云泵业集团有限公司 | GAK80 | 与BWQ系列潜污泵配套使用 | 耦合器安装在广州白云泵业潜污泵接口处，其功能主要是为潜污泵提供抽排污物的接口，在耦合器发生故障时无法对污物进行抽排。由于不同品牌、型号的耦合器在结构、接口端面、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.耦合器的安装孔位、配件尺寸、设备接口型式与潜污泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的耦合器，不具备安装及运行条件。详见附件2。 | 与广州白云泵业潜污泵配套使用
21 | 1号线 | 机电系统 | 02411802 | 泵壳 | 赛莱默XYLEM FLYGT | 赛莱默（中国）有限公司 | N-SH-3153 | 与赛莱默水泵，型号：Macro 500 D N3153-SH-276 110 配套使用 | 泵壳安装在赛莱默密闭提升装置排水泵上，其功能主要是汇集内叶轮抛出的液体，同时将高速液体的部分动能转化为静压能。由于不同品牌、型号的泵壳在结构、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泵壳的安装孔位、配件尺寸、设备接口型式与排污泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的泵壳，不具备安装及运行条件。详见附件3。
22 | 1号线 | 机电系统 | 02411802 | 泵壳 | 赛莱默XYLEM FLYGT | 赛莱默（中国）有限公司 | N-SH-3102 | 与赛莱默水泵，型号：Macro 500 D N3102-SH-255 42 配套使用 | 泵壳安装在赛莱默密闭提升装置排水泵上，其功能主要是汇集内叶轮抛出的液体，同时将高速液体的部分动能转化为静压能。由于不同品牌、型号的泵壳在结构、材质等方面的不一致性，需要指定单一品牌及型号。理由如下： 1.泵壳的安装孔位、配件尺寸、设备接口型式与排污泵预留位置相匹配，如购买其他品牌、型号的泵壳，不具备安装及运行条件。详见附件3。
23 | 1号线 | 机电系统 | 02411802 | 液位传感器 | 上海汇业 | 上海汇业机械科技有限公司 | 7ML12011EE00 | 与上海汇业粉碎型密闭污水提升装置系统配套使用 | 液位计安装在粉碎型密闭系统集水箱内，其功能主要是为粉碎型密闭污水排水系统提供水位变化进行实时的检测，并 以 4～20mA 的信号反馈到主控制器，当液位计发生故障时无法提供水位监控功能。由于液位传感器安装于集污箱套管内，集污箱上的液位传感器探头安装孔位及孔位尺寸在设备出厂时已固定，所使用的液位传感器属于配套粉碎型密闭污水提升系统定制件，如购买其他品牌、型号的液位计，与原有的液位传感器预留孔位不配套，不具备安装条件。详见附件3。
24 | 4号线 | 给排水 | 02411602 | 可编程逻辑控制器 | 上海凯泉泵业 | 上海凯泉泵业集团有限公司 | CPU 224 AC/DC/RLY | 产品编号：P20031748，适配于KQK-006BDX-7.5消防泵巡检柜使用(含程序) | 南宁轨道交通4号线及五象车辆段所使用的消防泵为上海凯泉泵业有限公司生产的产品，其所配套使用的控制柜内可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块、系统程序等均由原厂标准定制以适配原系统，由于不同品牌、型号的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块在点位、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌，理由如下： 1.所使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块未标明型号、参数，且设备厂家未提供控制程序，使用其他品牌、型号的备件会存在输出点位、设备系统程序不兼容、系统运行错误等不可预估的风险。 2.不同品牌、型号的备品备件混用，在性能上会有所差异，存在设备运行不稳定，设备故障率高，使用寿命缩短等风险。 综上所述，为保障设备的安全可靠运行，可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。
25 | 4号线 | 给排水 | 02411602 | 可编程逻辑控制器 | 上海凯泉泵业 | 上海凯泉泵业集团有限公司 | CPU 224 AC/DC/RLY | 产品编号：P20031854，适配于车辆段消防泵控制柜使用(含程序) | 南宁轨道交通4号线及五象车辆段所使用的消防泵为上海凯泉泵业有限公司生产的产品，其所配套使用的控制柜内可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块、系统程序等均由原厂标准定制以适配原系统，由于不同品牌、型号的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块在点位、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌，理由如下： 1.所使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块未标明型号、参数，且设备厂家未提供控制程序，使用其他品牌、型号的备件会存在输出点位、设备系统程序不兼容、系统运行错误等不可预估的风险。 2.不同品牌、型号的备品备件混用，在性能上会有所差异，存在设备运行不稳定，设备故障率高，使用寿命缩短等风险。 综上所述，为保障设备的安全可靠运行，可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。
26 | 4号线 | 给排水 | 02411602 | 可编程逻辑控制器扩展模块 | 上海凯泉泵业 | 上海凯泉泵业集团有限公司 | EM223 DC/RLY | EM 223 DC/RLY 产品编号：P19112183，适配于KQK-PGX-R-55消防泵控制使用(含程序) | 南宁轨道交通4号线及五象车辆段所使用的消防泵为上海凯泉泵业有限公司生产的产品，其所配套使用的控制柜内可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块、系统程序等均由原厂标准定制以适配原系统，由于不同品牌、型号的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块在点位、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌，理由如下： 1.所使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块未标明型号、参数，且设备厂家未提供控制程序，使用其他品牌、型号的备件会存在输出点位、设备系统程序不兼容、系统运行错误等不可预估的风险。 2.不同品牌、型号的备品备件混用，在性能上会有所差异，存在设备运行不稳定，设备故障率高，使用寿命缩短等风险。 综上所述，为保障设备的安全可靠运行，可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。
27 | 4号线 | 给排水 | 02411602 | 可编程逻辑控制器扩展模块 | 上海凯泉泵业 | 上海凯泉泵业集团有限公司 | EM223 DC/RLY | EM 223 DC/RLY 产品编号：P19110710，适配于KQK-003PGX-JY-110消防泵控制使用(含程序) | 南宁轨道交通4号线及五象车辆段所使用的消防泵为上海凯泉泵业有限公司生产的产品，其所配套使用的控制柜内可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块、系统程序等均由原厂标准定制以适配原系统，由于不同品牌、型号的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块在点位、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌，理由如下： 1.所使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块未标明型号、参数，且设备厂家未提供控制程序，使用其他品牌、型号的备件会存在输出点位、设备系统程序不兼容、系统运行错误等不可预估的风险。 2.不同品牌、型号的备品备件混用，在性能上会有所差异，存在设备运行不稳定，设备故障率高，使用寿命缩短等风险。 综上所述，为保障设备的安全可靠运行，可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。
28 | 4号线 | 给排水 | 02411602 | 可编程逻辑控制器扩展模块 | 上海凯泉泵业 | 上海凯泉泵业集团有限公司 | EM223 DC/RLY | EM 223 DC/RLY 产品编号：P19110530，适配于KQK-006BDX-7.5消防泵巡检柜使用(含程序) | 南宁轨道交通4号线及五象车辆段所使用的消防泵为上海凯泉泵业有限公司生产的产品，其所配套使用的控制柜内可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块、系统程序等均由原厂标准定制以适配原系统，由于不同品牌、型号的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块在点位、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌，理由如下： 1.所使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块未标明型号、参数，且设备厂家未提供控制程序，使用其他品牌、型号的备件会存在输出点位、设备系统程序不兼容、系统运行错误等不可预估的风险。 2.不同品牌、型号的备品备件混用，在性能上会有所差异，存在设备运行不稳定，设备故障率高，使用寿命缩短等风险。 综上所述，为保障设备的安全可靠运行，可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件4。
29 | 4号线 | 给排水 | 01410405 | 可编程逻辑控制器 | 西门子 | 西门子(中国)有限公司 | 6ES7288-1SR20-OAAO | S7-200 SMART,CPU SR20 标准型CPU模块适配于KQK 303QB-2.2M自动给水设备,产品编号：P20081004(含程序) | 南宁轨道交通4号线及五象车辆段所使用的自动给水设备为上海凯泉泵业有限公司生产的产品，与该设备配套使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块、系统程序等均由原厂标准定制以适配原系统，由于不同品牌、型号的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块在点位、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌，理由如下： 1.所使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块未标明型号、参数，且设备厂家未提供控制程序，使用其他品牌、型号的备件会存在输出点位、设备系统程序不兼容、系统运行错误等不可预估的风险。 2.不同品牌、型号的备品备件混用，在性能上会有所差异，存在设备运行不稳定，设备故障率高，使用寿命缩短等风险。 综上所述，为保障设备的安全可靠运行，可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件5。
30 | 4号线 | 给排水 | 01410405 | 可编程逻辑控制器扩展模块 | 西门子 | 西门子(中国)有限公司 | 6ES7288-3AM03-0AA0 | S7-200 SMART,EM AM03 适配于KQK 303QB-2.2M自动给水设备,产品编号：P20081004(含程序) | 南宁轨道交通4号线及五象车辆段所使用的自动给水设备为上海凯泉泵业有限公司生产的产品，与该设备配套使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块、系统程序等均由原厂标准定制以适配原系统，由于不同品牌、型号的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块在点位、接口、程序等方面的不一致性，需要指定单一品牌，理由如下： 1.所使用的可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块未标明型号、参数，且设备厂家未提供控制程序，使用其他品牌、型号的备件会存在输出点位、设备系统程序不兼容、系统运行错误等不可预估的风险。 2.不同品牌、型号的备品备件混用，在性能上会有所差异，存在设备运行不稳定，设备故障率高，使用寿命缩短等风险。 综上所述，为保障设备的安全可靠运行，可编程逻辑控制器及可编程逻辑控制器扩展模块需指定同一品牌、同一型号的产品。详见附件5。