## Sheet2
南宁轨道交通集团控制中心大楼综合机电、自动化专业消防及生产安全问题自修材料采购项目分项报价表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 参考品牌型号 |  | 报价品牌型号 |  | 物料描述 | 单位 | 1号线 |  | 总数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率
|  |  | 参考品牌 | 参考型号 | 报价品牌 | 报价型号 |  |  | 计划序号 | 数量
1 |  | 安全阀 | 吉氟利/开利/上海贝亭 | SFA-22C300C1 |  |  | 通径：DN25 整定压力:PK1.3 | 个 | / | 4 | 4
2 |  | 安全阀 | 吉氟利/开利/上海贝亭 | SFA-22C300T10 |  |  | 通径：DN15 整定压力:PK2.1 | 个 | / | 6 | 6
3 |  | 挡烟垂壁控制器 | 三星阿兰德/宇磊/华麟 | YCB-K-220/24 |  |  | 电源AC220V，信号反馈DC24V，含蓄电池，适用于功率不小于310W的电机 | 个 | / | 4 | 4
4 |  | 双电源切换装置面板指示灯及选择开关 | 施耐德/德力西/正泰 | / |  |  | 含2个绿色指示灯：24VDC,15mA，安装孔径Φ16mm；2个红色指示灯：24VDC,15mA，安装孔径Φ16mm；1个选择开关：3档，自复位，4个针脚，触点2开2闭，安装孔径Φ16mm | 套 | / | 2 | 2
5 |  | CLIPSAL4路10A智能继电器 | CLIPSAL | L5504RVF |  |  | 4路，每个通道的额定负载 ：10A，内置总线电源 | 个 | / | 1 | 1
6 |  | 分励脱扣器 | ABB | S2C-A1 |  |  | AC/DC12-60V | 个 | / | 6 | 6
7 |  | 脱扣器辅助触点 | ABB | S2C-H6R |  |  |  | 个 | / | 6 | 6
1号线小计 | [8 empty] | / | 29 | 29
合计 | [8 empty] | / | / | 29
注： | 1.投标人须按附件3技术需求及数量表的顺序进行报价，不允许打乱顺序，不含税单价、不含税合价均精确到小数点后两位。 2.若报价品牌不唯一，则报价无效。